รายงานสรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการกัดเซาะและการตกตะกอน ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกัดเซาะและการตกตะกอนในแม่น้ำปิง ที่เป็นผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินการดังนี้ (รูปที่ 1 - 2)

งบประมาณ จำนวนเงิน 441,200.00 บาท

หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

วิธีการดำเนินงาน

1.สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ตอนบน(เหนือน้ำ) ของสถานที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่สอยมีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ 3.9 กิโลเมตร(รูปที่ 3 - 5)

2.สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ตอนล่าง(ท้ายน้ำ) ของสถานที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่สอยมีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ 1.7 กิโลเมตร(รูปที่ 6 - 8)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย และสถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ด้านเหนือ-ท้าย โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

รูปที่ 2 แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

แม่น้ำปิง

1.7 กม.

3.9 กม.

10.8 กม.

15.8 กม.

อ.จอมทอง

น้ำแม่กลาง

โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

บ้านสบแปะ

P.73

บ้านสบสอย

P.73A

น้ำแม่แจ่ม

รูปที่ 3 สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ใช้เป็นดัชนีในการประเมินผลกระทบจากการกัดเซาะและการตกตะกอน เหนือโครงการก่อสร้าง ปตร.แม่สอย

รูปที่ 4 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและสำรวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 5 สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ใช้เป็นดัชนีในการประเมินผลกระทบจากการกัดเซาะและการตกตะกอนท้ายโครงการก่อสร้าง ปตร.แม่สอย

รูปที่ 6 ทำการสำรวจปริมาณน้ำและสำรวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผลการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา

จากการตรวจวัดปริมาณฝนของสถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (รูปที่ 7-9) สรุปได้ดังนี้

ปริมาณฝนสูงสุดรายวันวัดได้ 46.8 มม.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และปริมาณฝนต่ำสุดรายวันวัดได้ 1.1 มม.เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (รูปที่ 10)

ส่วนเดือนที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดคือเดือนกันยายน 2563 มีปริมาณฝนสะสม 196.6 มม.และเดือนที่ไม่มีฝนตกมีปริมาณฝนสะสมต่ำสุดคือเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณน้ำฝนสะสม 0.0 มม.(รูปที่ 11)

ปริมาณฝนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 มีปริมาณฝนสะสมรวม 685.4 มม.

รูปที่ 7-9 การตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุของสถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 10 กราฟแสดงปริมาณฝนรายวันสถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 11 กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนสถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุด-อุณภูมิต่ำสุดและการระเหยของน้ำที่สถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย       ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 45.0 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (รูปที่12) และทำการตรวจวัดการระเหยของน้ำวัดได้สูงสุด 9.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 การระเหยต่ำสุดวัดได้ 1.1 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (รูปที่13)

รูปที่ 12 กราฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดรายเดือนที่สถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 13 กราฟแสดงการระเหยของน้ำที่สถานีโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผลการตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

1. ทำการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ตอนบน (เหนือน้ำ) ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 3.93 ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 วัดปริมาณน้ำสูงสุดได้ 411.278 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 (มีการเปิดประตูระบายน้ำ 4 บาน) และระดับน้ำต่ำสุดวัดได้ –1.90 ม.(ร.ส.ม.) มีปริมาณน้ำต่ำสุด 0.000 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 (รูปที่14,15)

ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 575 ล้าน ลบ.ม.โดยเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ำสะสมรวม 324.6 ล้านลบ.ม.และเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือ เดือนเมษายน - กรกฎาคม มีปริมาณน้ำรวม 0.00 ล้าน ลบ.ม.(รูปที่16)

รูปที่ 14 ตารางแสดงข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แม่น้ำ แม่น้ำปิง |  |  |  | สถานี บ้านสบสอย |  |  |  |  |  | รหัส P.73 |  |
| ตำบล แม่สอย |  |  |  | อำเภอ จอมทอง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 261.750 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 8 ต.ค.62 | -0.48 | 261.270 | 15.07 – 15.12 |  | 100.62 |  | 149.42 |  | 0.229 |  | 34.230 |
| 28 ต.ค.62 | -0.46 | 261.290 | 151.2 – 16.06 |  | 111.00 |  | 260.10 |  | 0.143 |  | 37.313 |
| 6 พ.ย.62 | 0.66 | 262.410 | 16.16 – 17.10 |  | 111.00 |  | 278.50 |  | 0.143 |  | 39.957 |
| 28 พ.ย.62 | 0.52 | 262.270 | 11.03 – 11.13 |  | 104.71 |  | 288.14 |  | 0.043 |  | 12.428 |
| 6 ธ.ค.62 | 0.80 | 262.550 | 14.52 – 15.40 |  | 111.45 |  | 292.58 |  | 0.053 |  | 15.504 |
| 18 ธ.ค.62 | 0.50 | 262.250 | 14.20 – 14.28 |  | 106.51 |  | 282.23 |  | 0.019 |  | 5.491 |
| 13 ม.ค.63 | 1.20 | 262.950 | 14.20 – 14.31 |  | 111.45 |  | 359.96 |  | 0.018 |  | 6.475 |
| 21 ม.ค.63 | 1.04 | 262.790 | 14.20 – 15.02 |  | 110.00 |  | 264.30 |  | 0.018 |  | 4.742 |
| 6 ก.พ.63 | 0.65 | 262.400 | 14.20 – 14.31 |  | 108.09 |  | 314.63 |  | 0.004 |  | 1.322 |
| 18 ก.พ.63 | 0.52 | 262.270 | 15.40 – 16.26 |  | 109.00 |  | 213.63 |  | 0.005 |  | 1.094 |
| 5 มี.ค.63 | -0.60 | 261.150 | 15.02 – 15.48 |  | 95.20 |  | 129.36 |  | 0.004 |  | 0.516 |
| 24 มี.ค.63 | -1.70 | 260.050 | 15.04 – 15.20 |  | 53.20 |  | 51.65 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แม่น้ำ แม่น้ำปิง |  |  |  | สถานี บ้านสบสอย |  |  |  |  |  | รหัส P.73 |  |
| ตำบล แม่สอย |  |  |  | อำเภอ จอมทอง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 261.750 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 8 เม.ย.63 | -1.90 | 259.850 | 15.13 – 15.34 |  | 35.00 |  | 43.85 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 23 เม.ย.63 | -1.10 | 260.650 | 15.20 – 15.58 |  | 35.00 |  | 67.60 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 13 พ.ค.63 | 3.12 | 264.870 | 15.49 – 16.58 |  | 182.00 |  | 617.01 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 21 พ.ค.63 | 3.30 | 265.050 | 15.40 – 16.52 |  | 182.00 |  | 647.14 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 11 มิ.ย.63 | 2.00 | 263.750 | 15.50 – 16.45 |  | 122.00 |  | 464.10 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 24 มิ.ย.63 | 1.20 | 262.950 | 16.20 – 17.12 |  | 119.00 |  | 371.75 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 9 ก.ค.63 | 1.40 | 263.150 | 15.30 – 16.22 |  | 119.00 |  | 395.32 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 4 ส.ค.63 | 3.93 | 265.680 | 14.40 – 14.51 |  | 193.36 |  | 634.53 |  | 0.305 |  | 193.807 |
| 27 ส.ค.63 | 3.20 | 264.950 | 13.10 – 13.20 |  | 171.90 |  | 554.82 |  | 0.272 |  | 150.640 |
| 10 ก.ย.63 | 2.48 | 264.230 | 11.38 – 11.49 |  | 114.68 |  | 479.46 |  | 0.216 |  | 103.670 |
| 21 ก.ย.63 | 1.90 | 263.650 | 13.27 – 13.38 |  | 114.91 |  | 391.74 |  | 1.050 |  | 411.278 |
| หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 โครงการแม่สอยปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำไม่ไหล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

รูปที่ 15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 16 ตารางแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2. ทำการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ตอนล่าง(ท้ายน้ำ) ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 3.66 ม.(ร.ส.ม.) มีปริมาณน้ำสูงสุด 418.550 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 (มีการเปิดประตูระบายน้ำ 4 บาน) และระดับน้ำต่ำสุดวัดได้ -0.35 ม.(ร.ส.ม.) มีปริมาณน้ำต่ำสุด 0.000 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 (รูปที่17,18)

ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 มีปริมาณน้ำสะสมรวม 859 ล้าน ลบ.ม.และเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ำสะสมรวม 458.7 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเดือนที่มีปริมาณน้ำสะสมต่ำสุดคือ เดือนมิถุนายน มีปริมาณน้ำรวม 0.00 ล้าน ลบ.ม.(รูปที่19)

รูปที่ 17 ตารางแสดงข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แม่น้ำ แม่น้ำปิง |  |  |  | สถานี บ้านสบแปะ |  |  |  |  |  | รหัส P.73A |  |
| ตำบล แม่สอย |  |  |  | อำเภอ จอมทอง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 257.666 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 8 ต.ค.62 | 0.68 | 258.346 | 15.36 – 15.42 |  | 80.45 |  | 185.54 |  | 0.171 |  | 31.667 |
| 28 ต.ค.62 | 0.70 | 258.366 | 16.36 – 17.06 |  | 84.50 |  | 168.69 |  | 0.206 |  | 34.789 |
| 6 พ.ย.62 | 0.55 | 258.216 | 17.26 – 17.58 |  | 84.50 |  | 157.11 |  | 0.149 |  | 23.341 |
| 28 พ.ย.62 | 0.49 | 258.156 | 11.38 – 11.47 |  | 79.61 |  | 172.76 |  | 0.089 |  | 15.353 |
| 6 ธ.ค.62 | 0.50 | 258.166 | 16.06 – 16.32 |  | 84.19 |  | 152.96 |  | 0.110 |  | 16.895 |
| 18 ธ.ค.62 | 0.35 | 258.016 | 14.48 – 14.58 |  | 79.81 |  | 167.20 |  | 0.033 |  | 5.521 |
| 13 ม.ค.63 | 0.43 | 258.096 | 14.59 – 15.11 |  | 80.52 |  | 169.05 |  | 0.041 |  | 6.896 |
| 21 ม.ค.63 | 0.20 | 257.866 | 15.30 – 15.58 |  | 84.10 |  | 129.85 |  | 0.045 |  | 5.817 |
| 6 ก.พ.63 | 0.19 | 257.856 | 14.52 – 15.04 |  | 78.39 |  | 157.69 |  | 0.021 |  | 3.256 |
| 18 ก.พ.63 | 0.10 | 257.766 | 16.45 – 17.13 |  | 84.10 |  | 121.95 |  | 0.016 |  | 1.955 |
| 5 มี.ค.63 | 0.10 | 257.766 | 16.12 – 16.48 |  | 84.00 |  | 120.97 |  | 0.009 |  | 1.037 |
| 24 มี.ค.63 | 0.09 | 257.756 | 15.48 – 16.12 |  | 83.00 |  | 119.57 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 8 เม.ย.63 | 0.40 | 258.066 | 15.58 – 16.20 |  | 82.00 |  | 181.80 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แม่น้ำ แม่น้ำปิง |  |  |  | สถานี บ้านสบแปะ |  |  |  |  |  | รหัส P.73A |  |
| ตำบล แม่สอย |  |  |  | อำเภอ จอมทอง |  |  |  |  |  | จังหวัด เชียงใหม่ |  |
| ราคาศูนย์เสาระดับ 257.666 ม.(ร.ท.ก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2563 |  |
| วันที่ | ระดับน้ำ | ระดับน้ำ | เวลาทำการสำรวจ |  | ความกว้าง |  | เนื้อที่รูปตัด |  | ความเร็วเฉลี่ย |  | ปริมาณน้ำ |
|  | ม.(ร.ส.ม.) | ม.(ร.ท.ก.) |  |  | ผิวน้ำ(ม.) |  | ตร.ม. |  | ม./วินาที |  | ลบ.ม./วินาที |
| 23 เม.ย.63 | 0.10 | 257.766 | 16.21 – 16.55 |  | 81.50 |  | 158.28 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 13 พ.ค.63 | -0.20 | 257.466 | 17.20 – 17.44 |  | 82.00 |  | 135.84 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 21 พ.ค.63 | -0.20 | 257.466 | 17.12 – 18.10 |  | 82.00 |  | 135.74 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 11 มิ.ย.63 | -0.35 | 257.316 | 17.25 -18.06 |  | 81.00 |  | 125.68 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 24 มิ.ย.63 | -0.35 | 257.316 | 17.36 – 18.25 |  | 81.00 |  | 125.68 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 9 ก.ค.63 | -0.35 | 257.316 | 16.42 – 17.30 |  | 81.00 |  | 125.68 |  | 0.000 |  | 0.000 |
| 4 ส.ค.63 | 3.02 | 260.686 | 15.34 – 15.45 |  | 97.15 |  | 439.15 |  | 0.771 |  | 338.478 |
| 27 ส.ค.63 | 1.84 | 259.506 | 13.31 – 13.40 |  | 85.51 |  | 270.29 |  | 0.574 |  | 155.245 |
| 10 ก.ย.63 | 1.30 | 258.966 | 12.10 – 12.22 |  | 84.32 |  | 273.84 |  | 0.390 |  | 92.701 |
| 21 ก.ย.63 | 3.66 | 261.326 | 12.42 – 12.55 |  | 91.26 |  | 437.21 |  | 0.957 |  | 418.550 |

รูปที่ 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 19 ตารางแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

1. ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนบน(เหนือน้ำ) ของสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยมีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ 3.9 กิโลเมตร ทำการสำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 15 ครั้ง

รูปที่ 20 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2.ทำการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73A บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ตอนล่าง

(ท้ายน้ำ) ของสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยมีระยะทางตามลำน้ำห่างจากหัวงานโครงการประมาณ

1.7 กิโลเมตร ทำการสำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 15 ครั้ง

รูปที่ 21 กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 22 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station P.73 |  |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  |  |  |  | Computed by |  |
| River Nam Ping |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |
| Drainage Area 14,814 Km.2 |  |  |  |  |  |  | Checked by |  |  |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  |  |  | Sediment |  | Suspended |  | Remark |
|  |  |  |  |  |  | Concentration |  | Sediment |  |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s |  | m.c.m. |  | By Weight |  | Ton |  | No.bottle |
|  |  |  |  |  |  | p.p.m. |  |  |  |  |
| 8 Oct,19 | 261.270 | 34.230 |  | 2.957 |  | 10.204 |  | 30.178 |  | 43 - 45 |
| 28 Oct,19 | 261.290 | 37.313 |  | 3.224 |  | 26.913 |  | 86.762 |  | 46 - 48 |
| 6 Nov,19 | 262.410 | 23.010 |  | 1.988 |  | 1.805 |  | 3.589 |  | 49 - 51 |
| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Station P.73 |  |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  |  |  |  | Computed by |  |
| River Nam Ping |  |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |
| Drainage Area 14,814 Km.2 |  |  |  |  |  |  | Checked by |  |  |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  |  |  | Sediment |  | Suspended |  | Remark |
|  |  |  |  |  |  | Concentration |  | Sediment |  |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s |  | m.c.m. |  | By Weight |  | Ton |  | No.bottle |
|  |  |  |  |  |  | p.p.m. |  |  |  |  |
| 28 Nov,19 | 262.270 | 12.428 |  | 1.074 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 52 - 54 |
| 6 Dec,19 | 262.550 | 15.504 |  | 1.340 |  | 8.929 |  | 11.961 |  | 55 - 57 |
| 18 Dec,19 | 262.250 | 5.491 |  | 0.474 |  | 4.782 |  | 2.269 |  | 58 - 60 |
| 13 Jan,20 | 262.950 | 6.475 |  | 0.559 |  | 19.447 |  | 10.880 |  | 61 - 63 |
| 21 Jan,20 | 262.790 | 4.742 |  | 0.410 |  | 20.885 |  | 8.557 |  | 64 - 66 |
| 6 Feb,20 | 262.400 | 1.322 |  | 0.114 |  | 11.122 |  | 1.270 |  | 67 - 69 |
| 18 Feb,20 | 262.270 | 1.094 |  | 0.095 |  | 8.088 |  | 0.764 |  | 70 - 72 |
| 5 Mar,20 | 261.150 | 0.516 |  | 0.045 |  | 8.893 |  | 0.396 |  | 73 - 75 |
| 4 Aug,20 | 265.680 | 193.807 |  | 16.745 |  | 53.735 |  | 899.790 |  | 1 - 3 |
| 27 Aug,20 | 264.950 | 150.644 |  | 13.016 |  | 37.913 |  | 493.469 |  | 4 - 6 |
| 10 Sep,20 | 264.230 | 103.670 |  | 8.957 |  | 249.199 |  | 2232.094 |  | 7 - 9 |
| 21 Sep,20 | 263.650 | 411.278 |  | 35.534 |  | 334.370 |  | 11881.631 |  | 10 - 12 |
| Remark : No Flow during Apr,2020 – Jul,2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

รูปที่ 23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

รูปที่ 24 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station P.73A |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  | Computed by |  |
| River Nam Ping |  |  |  |  | Date |  |
| Drainage Area 14,887 Km.2 |  |  |  |  | Checked by |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  | Sediment | Suspended | Remark |
|  |  |  |  | Concentration | Sediment |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s | m.c.m. | By Weight | Ton | No.bottle |
|  |  |  |  | p.p.m. |  |  |
| 8 Oct,19 | 258.346 | 31.667 | 2.736 | 25.777 | 70.526 | 43 - 45 |
| 28 Oct,19 | 258.366 | 34.789 | 3.006 | 30.726 | 92.356 | 46 - 48 |
| 6 Nov,19 | 258.216 | 23.341 | 2.017 | 0.512 | 1.032 | 49 - 51 |
| 28 Nov,19 | 258.156 | 15.353 | 1.326 | 0.000 | 0.000 | 52 - 54 |
| 6 Dec,19 | 258.166 | 16.895 | 1.460 | 18.379 | 26.828 | 55 - 57 |
| 18 Dec,19 | 258.016 | 5.521 | 0.477 | 7.234 | 3.451 | 58 - 60 |

| CACULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station P.73A |  | Water year Oct,2019 – Sep,2020 |  |  | Computed by |  |
| River Nam Ping |  |  |  |  | Date |  |
| Drainage Area 14,887 Km.2 |  |  |  |  | Checked by |  |
| Date | Gage Height | River Discharge |  | Sediment | Suspended | Remark |
|  |  |  |  | Concentration | Sediment |  |
|  | m.(m.s.l.) | c.m.s | m.c.m. | By Weight | Ton | No.bottle |
|  |  |  |  | p.p.m. |  |  |
| 13 Jan,20 | 258.096 | 6.896 | 0.596 | 17.302 | 10.309 | 61 - 63 |
| 21 Jan,20 | 257.866 | 5.817 | 0.503 | 19.533 | 9.817 | 64 - 66 |
| 6 Feb,20 | 257.856 | 3.256 | 0.281 | 11.259 | 3.167 | 67 - 69 |
| 18 Feb,20 | 257.766 | 1.955 | 0.169 | 4.843 | 0.818 | 70 - 72 |
| 5 Mar,20 | 257.766 | 1.037 | 0.090 | 2.0490 | 1.836 | 73 - 75 |
| 4 Aug,20 | 260.686 | 338.478 | 29.244 | 59.415 | 1737.575 | 1 - 3 |
| 27 Aug,20 | 259.506 | 155.245 | 13.413 | 35.686 | 478.659 | 4 - 6 |
| 10 Sep,20 | 258.966 | 92.701 | 8.009 | 387.124 | 3100.616 | 7 - 8 |
| 21 Sep,20 | 261.326 | 418.55 | 36.163 | 404.152 | 14615.234 | 10 - 12 |
| Remark : No Flow during Apr,2020 – Jul,2020 |  |  |  |  |  |  |

รูปที่ 25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนที่สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 26 ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.73 บ้านสบสอย(เหนือน้ำ)กับสถานี P.73A บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

| ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.73(เหนือน้ำ)และสถานี P.73A(ท้ายน้ำ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |  |
| วันที่ | สถานี P.73 สะพานบ้านสบสอย (ppm.) | สถานี P.73A สะพานบ้านสบแปะ (ppm.) | ปริมาณตะกอน เพิ่มขึ้น - ลดลง | % เพิ่มขึ้น - ลดลง | ปริมาณตะกอนท้ายน้ำ(เท่า) |
| 8 ต.ค.62 | 10.20 | 25.78 | 15.57 | 152.61 | 2.53 |
| 28 ต.ค.62 | 26.91 | 30.73 | 3.81 | 141.7 | 1.14 |
| 6 พ.ย.62 | 1.81 | 0.51 | -1.29 | -71.64 | 0.28 |
| 28 พ.ย.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 ธ.ค.62 | 8.93 | 18.38 | 9.45 | 105.83 | 2.06 |
| 18 ธ.ค.62 | 4.78 | 7.23 | 2.45 | 51.27 | 1.51 |
| 13 ม.ค.63 | 19.45 | 17.30 | -2.14 | -11.03 | 0.89 |
| 21 ม.ค.63 | 20.89 | 19.53 | -1.35 | -6.47 | 0.94 |
| 6 ก.พ.63 | 11.12 | 11.26 | 0.14 | 1.24 | 1.01 |
| ตารางเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.73(เหนือน้ำ)และสถานี P.73A(ท้ายน้ำ) |  |  |  |  |  |
| ปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |  |
| วันที่ | สถานี P.73 สะพานบ้านสบสอย (ppm.) | สถานี P.73A สะพานบ้านสบแปะ (ppm.) | ปริมาณตะกอน เพิ่มขึ้น - ลดลง | % เพิ่มขึ้น - ลดลง | ปริมาณตะกอนท้ายน้ำ(เท่า) |
| 18 ก.พ.63 | 8.09 | 4.84 | -3.24 | -40.12 | 0.60 |
| 5 มี.ค.63 | 8.89 | 20.49 | 11.60 | 130.40 | 2.30 |
| 4 ส.ค.63 | 53.74 | 59.42 | 5.68 | 10.57 | 1.11 |
| 27 ส.ค.63 | 37.91 | 35.69 | -2.23 | -5.88 | 0.94 |
| 10 ก.ย.63 | 249.20 | 387.12 | 137.93 | 55.35 | 1.55 |
| 21 ก.ย.63 | 334.37 | 404.15 | 69.78 | 20.87 | 1.21 |
| เฉลี่ย |  |  |  | 27.15 | 1.20 |

หมายเหตุ เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2563 ไม่มีการสำรวจตะกอนแขวนลอยเนื่องจากน้ำไม่ไหล

รูปที่ 27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.73 บ้านสบสอย(เหนือน้ำ)กับสถานี P.73A บ้านสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 28 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.73 บ้านสบสอย(เหนือน้ำ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รูปที่ 29 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนสถานี P.73A บ้านสบแปะ(ท้ายน้ำ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรค

การปิดและเปิดประตูระบายน้ำของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอยเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ทำให้อัตราการไหลไม่สัมพันธ์กันกับระดับน้ำและส่งผลให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยเกิดการเปลี่ยนแปลง

สรุป

จากการเปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.73 (ด้านเหนือ) และสถานี P.73A (ด้านท้าย) สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามสัดส่วนของการบริหารจัดการน้ำหรือการปิดเปิดประตูระบายน้ำ แต่โดยภาพรวมแล้วปริมาณตะกอนแขวนลอยด้านท้ายน้ำจะเพิ่มขึ้น 27.1 % และคิดเป็นจำนวน 1.20 เท่าของสถานีด้านเหนือน้ำ (รูปที่ 26,27)